Sędziejowice, 02 grudnia 2005r.

RW I  7624/ D-2 /2005

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3a, art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia dla Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181.

1.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polega na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA nr 29513               w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice, na działce ewid. 480 obręb Pruszków.

Na projektowanej wieży kratowej o wysokości 52,0m n.p.t. zawieszone będą następujące anteny:

- trzy anteny sektorowe typu Katherin 742 213, pracując w paśmie 1800 MHz i 2000 MHz, zawieszone na wysokości 40,97m n.p.t. (środek elektryczny anten), ukierunkowane odpowiednio na azymuty: 0o, 110o i 240o,

- jedna antena sektorowa typu Katherin 739 686, pracująca w paśmie 900 MHz, zawieszona na wysokości 49,29m n.p.t. (środek elektryczny anteny), ukierunkowana na azymut 0o,

- cztery anteny sektorowe typu Katherin 730 376, pracujące w paśmie 900 MHz, zawieszone na wysokości 49,29 m n.p.t. (środek elektryczny anten), ukierunkowane odpowiednio na azymuty 110o i 240o( w tym dwie anteny odbiorcze),

- jedna antena paraboliczna typu SU4-220, o średnicy 1,2 m, pracująca w paśmie

23 GHz, zawieszona na wysokości 52 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), ukierunkowana na azymut 85o,

- dwie anteny paraboliczne typu SB2-220, o średnicy 0,6 m, pracujące w paśmie

23 GHz, zawieszone na wysokości 52,0 m n.p.t. (środek elektryczny anten), ukierunkowane na azymuty: 22o i 175o.

- trzy anteny paraboliczne typu SB2-220, o średnicy 0,6 m, pracujące w paśmie

23 GHz, zawieszone na wysokości 47,0 m n.p.t. (środek elektryczny anten), ukierunkowane na azymuty: 42o, 214o i 270o,

- trzy anteny paraboliczne typu SB2-220, o średnicy 0,6 m, pracujący w paśmie

23 MGz, zawieszone na wysokości 51,0 m n.p.t. (środek elektryczny anten), ukierunkowane na azymuty: 136o, 307o i 350o.

Projektowana stacja jest obiektem bezobsługowym.

2.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

1)  Miejsce lokalizacji inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obiekty objęte ochrona konserwatorską.

2) Wykorzystanie terenu zgodne winno być  z rysunkiem rozkładu pól elektromagnetycznych określonym w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3)  Uwzględnić zaproponowane w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozwiązania techniczne i technologiczne (klasa anten, pasmo pracy, wysokość zawieszenia anten, kierunki azymutów na których zawieszone będą anteny).

- Maksymalny zasięg obszarów dla których gęstość mocy mikrofalowej jest większa od      0,1  W/m2 określa się:

- w pionie powyżej 38,7 m n.p.t.

- w poziomie maksymalnie 42,5 m

- Maksymalna moc wypromieniowana izotropowo ze wszystkich anten 26 094,0 W.

- Każdorazowa zmiana sposobu zabudowy wokół stacji będzie wymagała uwzględnienia istniejących źródeł promieniowania elektromagnetycznego, co może prowadzić do konieczności zmiany parametrów stacji.

3.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia

w projekcie budowlanym.

- Postępowanie z odpadami podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

- Stwierdza się brak potrzeby ustanawiania środowiskowych uwarunkowań dla oddziaływania w zakresie:

- ochrony powietrza

- oddziaływania na wody powierzchniowe

- oddziaływania na wody podziemne.

- Inwestor jest zobowiązany do wykonania pomiarów poziomów pól

elektromagnetycznych w środowisku:

-           bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania stacji

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji, o ile zmiany te mogą mieć  wpływ na zmiany poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja w trybie art.

122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)

4.  Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie należy do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

- Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko     w odniesieniu do przedsięwzięć dla których przeprowadzono postępowanie transgraniczne.

Dla planowanej inwestycji nie prowadzono postępowania w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

- w zasięgu oddziaływania planowanej stacji bazowej nie ma miejsc potencjalnego przebywania ludzi i w związku z tym tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania nie jest konieczne

- Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).

- Ustalam termin ważności niniejszej decyzji na okres dwóch lat licząc od dnia jej uprawomocnienia się.

- Załączony do wniosku raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko projektowanej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 29513 „Pruszków” opracowany przez Krzysztofa Nowaczyńskiego specjalistę d/s Raportów Oddziaływania na Środowisko stanowi integralną część niniejszej decyzji i znajduje się do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice     ul.Wieluńska 6, pokój 9-10.

UZASADNIENIE

W dniu 09.08.2005r. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181,                  01-230 Warszawa złożyła do wójta Gminy Sędziejowice wniosek o wydanie decyzji              o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 29513 w Pruszkowie. Projektowana inwestycja zrealizowana będzie na działkach nr ewid. 480 w miejscowości Pruszków,         gm. Sędziejowice.

Stacja będzie składać się  z wieży antenowej o wysokości 52 m n.t.p. na której będzie zawieszonych pięć anten sektorowych pracujących w paśmie 900 MHz, trzy anteny sektorowe pracujące w pasmach 1800 MHz i 2000 MHZ, dziewięć parabolicznych anten linii radiowych pracujących w paśmie 23 GHz oraz urządzenia zasilające i nadawczo-odbiorcze.

Do wniosku załączony został raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko projektowanej stacji opracowany i wykonany przez Krzysztofa Nowaczyńskiego.

Pismem z dnia 13.10.2005r.  RW.I.7610/16/2005 Wójt Gminy Sędziejowice wystapił do Wojewody Łódzkiego w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na inwestycję, a pismem RW.I.7610/19/2005 z dnia 14.10.2005r. do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) o realizacji przedsięwzięcia poinformowano strony, oraz mieszkańców miejscowości, w której planowana jest inwestycja poprzez zamieszczenie informacji w formie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń miejscowości Pruszków, ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sędziejowice oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia ze strony społeczeństwa i stron nie wniesiono uwag                   i wniosków, oraz uzyskano uzgodnienia Wojewody Łódzkiego (postanowienie z dnia 02.11.2005   SR.VI.6612-H/291-ds./2005)   oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (postanowienie z dnia 07.11.2005 WSSE-NS-OZNS-476/10/05    1401).

Po analizie złożonych przez wnioskodawcę dokumentów i przedłożonych wymaganych uzgodnień, oraz ocenie stanu faktycznego należy uznać, że zachodzi przesłanka do wydania decyzji określonej w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia,             w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sędziejowice w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

  - Wnioskodawca Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie,

Al. Jerozolimskie 181,   02-222 Warszawa;

2.	Hoft Tadeusz – Pruszków, ul. Główna 57,  98-160 Sędziejowice;

3. 	Zawadzki Michał – Pruszków, ul. Główna 22,   98-160 Sędziejowice;

4. 	Kopeć Jan i Krystyna – Pruszków, ul. Wschodnia 1,   98-160 Sędziejowice;

5. 	Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku, ul. Konopnickiej 21,    98-100 Łask;

- Józef Surowy – sołtys wsi Pruszków – Pruszków, ul. Górna 8, 98-160 Sędziejowice

celem wywieszenia decyzji na tablicy ogłoszeń dla mieszkańców wsi Pruszków.

7.    a/a.